## Прайс-лист Bosch Термотехника
| Термотехника BOSCH |  | Курс евро:
Группа | Артикул | Наименование | Характеристика | Цена, EUR с НДС (Розница) | Скидка, на (ОПТ) | Оптовая Цена EUR с НДС
Газовые проточные водонагреватели Therm 4000 O и Therm 6000 O
1 | 7736500992 | W 10 KB | Therm 2000 O (без модулирования мощности). Автоматический розжиг от батареек. Ионизационный электрод контроля пламени, ограничитель температуры для защиты от перегрева теплообменника, устройство контроля тяги с автоматическим отключением, предохранительно-сбросной клапан. Адаптирована для давления газа 13-20 мбар. 10 л/мин. Минимальное давление воды 0,15 бар. ВхШхГ 580х310х220 мм | 154 | 17% | 127.82
1 | 7701331010 | W 10-2 P | Therm 4000 O до 10л./мин. / пьезо. Без модулирования мощности, адаптирована для давления газа 13мбар. Защита от перегрева, пропадания тяги. Размеры 310х220х580мм. Минимальное давление воды 0,1 бар, максимальное - 12 бар | 160 | 17% | 132.8
1 | 7701331615 | WR 10-2 P | Therm 4000 O до 10л./мин. / пьезо. Модуляция мощности, адаптирована для давления газа 13мбар. Защита от перегрева, пропадания тяги. Размеры 310х220х580мм. Минимальное давление воды 0,1 бар, максимальное - 12 бар | 188 | 17% | 156.04
1 | 7736501463 | WR 10-2 P | Колонка для помещений с нарушеной тягой или плохой вентиляцией!!! Therm 4000 O до 10 л/мин / пьезо. Модуляция мощности, адаптирована для давления газа 13 мбар. Защита от перегрева, защита от пропадания или обратной тяги. Размеры 310х220х580мм. Минимальное давление воды 0,1 бар, максимальное - 12 бар | 203 | 17% | 168.49
2 | 7736501464 | WR 13-2 P | Колонка для помещений с нарушеной тягой или плохой вентиляцией!!! Therm 4000 O до 13 л/мин / пьезо. Модуляция мощности, адаптирована для давления газа 13 мбар. Защита от перегрева, защита от пропадания или обратной тяги. Размеры 310х220х580мм. Минимальное давление воды 0,1 бар, максимальное - 12 бар | 279 | 21% | 220.41
2 | 7701331617 | WR 10-2 B | Therm 4000 O до 10л./мин. / автомат - розжиг от батареек. Модуляция мощности, адаптирована для давления газа 13мбар. Защита от перегрева, пропадания тяги. Размеры 310х225х580мм. Минимальное давление воды 0,1 бар, максимальное - 12 бар | 295 | 21% | 233.05
2 | 7701331616 | WRD 10-2 G | Therm 6000 O до 10л./мин. / розжиг от турбинки. Модуляция мощности, адаптирована для давления газа 13мбар. Защита от перегрева, пропадания тяги. Размеры 310х225х580мм. Минимальное давление воды 0,35 бар, максимальное - 12 бар | 310 | 21% | 244.9
2 | 7702331716 | WR 13-2 P | Therm 4000 O до 13л./мин. / пьезо. Модуляция мощности, адаптирована для давления газа 13мбар. Защита от перегрева, пропадания тяги. Размеры 350х220х655мм. Минимальное давление воды 0,1 бар, максимальное - 12 бар | 267 | 21% | 210.93
2 | 7702331718 | WR 13-2 B | Therm 4000 O до 13л./мин. / автомат - розжиг от батареек. Модуляция мощности, адаптирована для давления газа 13мбар. Защита от перегрева, пропадания тяги. Размеры 350х220х655мм. Минимальное давление воды 0,1 бар, максимальное - 12 бар | 316 | 21% | 249.64
2 | 7702331717 | WRD 13-2 G | Therm 6000 O до 13л./мин. / розжиг от турбинки. Модуляция мощности, адаптирована для давления газа 13мбар. Защита от перегрева, пропадания тяги. 350х220х655мм. Минимальное давление воды 0,35 бар, максимальное - 12 бар | 364 | 21% | 287.56
2 | 7703331746 | WR 15-2 P | Therm 4000 O до 15л./мин. / пьезо. Модуляция мощности, адаптирована для давления газа 13мбар. Защита от перегрева, пропадания тяги. Размеры 425х220х655мм. Минимальное давление воды 0,1 бар, максимальное - 12 бар | 300 | 21% | 237
2 | 7703331748 | WR 15-2 B | Therm 4000 O до 15л./мин. / автомат - розжиг от батареек. Модуляция мощности, адаптирована для давления газа 13мбар. Защита от перегрева, пропадания тяги. Размеры 425х220х655мм. Минимальное давление воды 0,1 бар, максимальное - 12 бар | 365 | 21% | 288.35
2 | 7703331747 | WRD 15-2 G | Therm 6000 O до 15л./мин. / розжиг от турбинки. Модуляция мощности, адаптирована для давления газа 13мбар. Защита от перегрева, пропадания тяги. 425х220х655мм. Минимальное давление воды 0,35 бар, максимальное - 12 бар | 399 | 21% | 315.21
Газовые проточные водонагреватели Therm 4000 S и Therm 8000 S | [5 empty] | 0
2 | 7736502892 | WTD 12 AM E | Therm 4000 S до 12 л/мин / с закрытой камерой сгорания, электророзжиг. Питание - 220 В. Модуляция мощности, адаптирована для давления газа 13 мбар. Защита от перегрева, пропадания тяги. Постоянная температура горячей воды на выходе (независимо от температуры воды на входе). Минимальное давление воды 0,1 бар, максимальное - 12 бар | 510 | 21% | 402.9
2 | 7736502893 | WTD 15 AM E | Therm 4000 S до 15 л/мин / с закрытой камерой сгорания, электророзжиг. Питание - 220 В. Модуляция мощности, адаптирована для давления газа 13 мбар. Защита от перегрева, пропадания тяги. Постоянная температура горячей воды на выходе (независимо от температуры воды на входе). Минимальное давление воды 0,1 бар, максимальное - 12 бар | 541 | 21% | 427.39
2 | 7736502894 | WTD 18 AM E | Therm 4000 S до 18 л/мин / с закрытой камерой сгорания, электророзжиг. Питание - 220 В. Модуляция мощности, адаптирована для давления газа 13 мбар. Защита от перегрева, пропадания тяги. Постоянная температура горячей воды на выходе (независимо от температуры воды на входе). Минимальное давление воды 0,1 бар, максимальное - 12 бар | 588 | 21% | 464.52
2 | 7703311070 | WTD 27 AME | Therm 8000 S газовая конденсационная колонка, производительность - 27 л./мин; мощность 6,0 - 47,0 кВт; давление воды 0,3 - 12,0 бар; температура воды 38 - 60 град. С; электрическая мощность 116 Вт (макс.); диаметры патрубков подключения дымохода - 80/125 мм.; ВхШхГ - 755х452х286 мм.; вес - 34 кг. | 1380 | 21% | 1090.2
Электрические накопительные водонагреватели Tronic 2000 T mini, Tronic 1000 T, Tronic 2000 T, Tronic 3000 T, Tronic 4000 T, Tronic 8000 T
2 | 7736502058 | ES 010-5 1500W BO M1R-KNWVT | Tronic 2000 T mini. Тип установки: под мойкой. Установка: вертикальная. Мощность: 1500 Вт. Объем: 10 л. Тип управления: механическое. Форма: прямоугольная. Габариты (ВхШхГ): 410х370х250 мм. Вес: 6,5 кг. | 76 | 21% | 60.04
2 | 7736502059 | ES 015 5 1500W BO M1R-KNWVT | Tronic 2000 T mini. Тип установки: под мойкой. Установка: вертикальная. Мощность: 1500 Вт. Объем: 15 л. Тип управления: механическое. Форма: прямоугольная. Габариты (ВхШхГ): 410х370х310 мм. Вес: 8,5 кг. | 83 | 21% | 65.57
2 | 7736502060 | ES 010-5 1500W BO M1R-KNWVB | Tronic 2000 T mini. Тип установки: над мойкой. Установка: вертикальная. Мощность: 1500 Вт. Объем: 10 л. Тип управления: механическое. Форма: прямоугольная. Габариты (ВхШхГ): 410х370х250 мм. Вес: 6,5 кг. | 76 | 21% | 60.04
2 | 7736502061 | ES 015-5 1500W BO M1R-KNWVB | Tronic 2000 T mini. Тип установки: над мойкой. Установка: вертикальная. Мощность: 1500 Вт. Объем: 15 л. Тип управления: механическое. Форма: прямоугольная. Габариты (ВхШхГ): 410х370х310 мм. Вес: 8,5 кг. | 83 | 21% | 65.57
2 | 7736503299 | ES 030-5 1200W BO L1S-NTWVB | Tronic 1000 T (слим версия). Тип установки: настенный. Установка: вертикальная. Мощность: 1200 Вт. Объем: 30 л. Тип управления: механическое. Форма: цилиндрическая. Габариты (ВхШхГ): 520х350х370 мм. Вес: 11,8 кг. | 95 | 21% | 75.05
2 | 7736503300 | ES 050-5 1500W BO L1S-NTWVB | Tronic 1000 T (слим версия). Тип установки: настенный. Установка: вертикальная. Мощность: 1500 Вт. Объем: 50 л. Тип управления: механическое. Форма: цилиндрическая. Габариты (ВхШхГ): 790х350х370 мм. Вес: 17,6 кг. | 100 | 21% | 79
2 | 7736503301 | ES 080-5 2000W BO L1X-NTWVB | Tronic 1000 T. Тип установки: настенный. Установка: вертикальная. Мощность: 2000 Вт. Объем: 80 л. Тип управления: механическое. Форма: цилиндрическая. Габариты (ВхШхГ): 780х440х460 мм. Вес: 21,4 кг. | 114 | 21% | 90.06
2 | 7736503302 | ES 100-5 2000W BO L1X-NTWVB | Tronic 1000 T. Тип установки: настенный. Установка: вертикальная. Мощность: 2000 Вт. Объем: 100 л. Тип управления: механическое. Форма: цилиндрическая. Габариты (ВхШхГ): 930х440х460 мм. Вес: 24 кг. | 124 | 21% | 97.96
2 | 7736503307 | ES 030-5 1200W BO M1S-KTWVB | Tronic 2000 T (слим версия). Тип установки: настенный. Установка: вертикальная. Мощность: 1200 Вт. Объем: 30 л. Тип управления: регулятор. Форма: цилиндрическая. Габариты (ВхШхГ): 520х350х370 мм. Вес: 12 кг. | 97 | 21% | 76.63
2 | 7736503308 | ES 050-5 1500W BO M1X-KTWVB | Tronic 2000 T. Тип установки: настенный. Установка: вертикальная. Мощность: 1500 Вт. Объем: 50 л. Тип управления: регулятор. Форма: цилиндрическая. Габариты (ВхШхГ): 550х440х460 мм. Вес: 17,7 кг. | 101 | 21% | 79.79
2 | 7736503309 | ES 080-5 2000W BO M1X-KTWVB | Tronic 2000 T. Тип установки: настенный. Установка: вертикальная. Мощность: 2000 Вт. Объем: 80 л. Тип управления: регулятор. Форма: цилиндрическая. Габариты (ВхШхГ): 780х440х460 мм. Вес: 21 кг. | 115 | 21% | 90.85
2 | 7736503310 | ES 100-5 2000W BO M1X-KTWVB | Tronic 2000 T. Тип установки: настенный. Установка: вертикальная. Мощность: 2000 Вт. Объем: 100 л. Тип управления: регулятор. Форма: цилиндрическая. Габариты (ВхШхГ): 930х440х460 мм. Вес: 24 кг. | 126 | 21% | 99.54
2 | 7736503311 | ES 120-5 2000W BO M1X-KTWVB | Tronic 2000 T. Тип установки: настенный. Установка: вертикальная. Мощность: 2000 Вт. Объем: 120 л. Тип управления: регулятор. Форма: цилиндрическая. Габариты (ВхШхГ): 1080х440х460 мм. Вес: 28 кг. | 136 | 21% | 107.44
2 | 7736503312 | ES 150-5 2000W BO M1X-KTWVB | Tronic 2000 T. Тип установки: настенный. Установка: вертикальная. Мощность: 2000 Вт. Объем: 150 л. Тип управления: регулятор. Форма: цилиндрическая. Габариты (ВхШхГ): 1300х440х460 мм. Вес: 33,5 кг. | 155 | 21% | 122.45
2 | 7736503219 | ES 035 4 1600 W BO M0S-CTWVB | Tronic 3000 T (сухой ТЭН). Тип установки: настенный. Установка: горизонтальная/вертикальная. Мощность: 1600 Вт. Объем: 35 л. Тип управления: регулятор. Форма: цилиндрическая. Габариты (ВхШхГ): 632х385х350 мм. Вес: 14,2 кг. | 138 | 21% | 109.02
2 | 7736503220 | ES 050-4 1600 W BO M0X-CTWVB | Tronic 3000 T (сухой ТЭН). Тип установки: настенный. Установка: горизонтальная/вертикальная. Мощность: 1600 Вт. Объем: 50 л. Тип управления: регулятор. Форма: цилиндрическая. Габариты (ВхШхГ): 568х485х450 мм. Вес: 16,5 кг. | 147 | 21% | 116.13
2 | 7736503221 | ES 080-4 1800 W BO M0X-CTWVB | Tronic 3000 T (сухой ТЭН). Тип установки: настенный. Установка: горизонтальная/вертикальная. Мощность: 1800 Вт. Объем: 80 л. Тип управления: регулятор. Форма: цилиндрическая. Габариты (ВхШхГ): 793х485х450 мм. Вес: 22,6 кг. | 164 | 21% | 129.56
2 | 7736503222 | ES 100-4 2000 W BO M0X-CTWVB | Tronic 3000 T (сухой ТЭН). Тип установки: настенный. Установка: горизонтальная/вертикальная. Мощность: 2000 Вт. Объем: 100 л. Тип управления: регулятор. Форма: цилиндрическая. Габариты (ВхШхГ): 930х485х450 мм. Вес: 28,1 кг. | 184 | 21% | 145.36
2 | 7736503223 | ES 120-4 2000 W BO M0X-CTWVB | Tronic 3000 T (сухой ТЭН). Тип установки: настенный. Установка: горизонтальная/вертикальная. Мощность: 2000 Вт. Объем: 120 л. Тип управления: регулятор. Форма: цилиндрическая. Габариты (ВхШхГ): 1098х485х450 мм. Вес: 31,3 кг. | 198 | 21% | 156.42
2 | 7736503632 | ES 050-5 1500W BO M1X-CTWVB | Tronic 4000 T. Тип установки: настенный. Установка: горизонтальная/вертикальная. Мощность: 1500 Вт. Объем: 50 л. Тип управления: регулятор. Форма: цилиндрическая. Габариты (ВхШхГ): 585х486х470 мм. Вес: 18,8 кг. | 139 | 21% | 109.81
2 | 7736503633 | ES 080-5 2000W BO M1X-CTWVB | Tronic 4000 T. Тип установки: настенный. Установка: горизонтальная/вертикальная. Мощность: 2000 Вт. Объем: 80 л. Тип управления: регулятор. Форма: цилиндрическая. Габариты (ВхШхГ): 810х486х470 мм. Вес: 22,5 кг. | 149 | 21% | 117.71
2 | 7736503634 | ES 100-5 2000W BO M1X-CTWVB | Tronic 4000 T. Тип установки: настенный. Установка: горизонтальная/вертикальная. Мощность: 2000 Вт. Объем: 100 л. Тип управления: регулятор. Форма: цилиндрическая. Габариты (ВхШхГ): 960х486х470 мм. Вес: 25,8 кг. | 164 | 21% | 129.56
2 | 7736503145 | ES 035 5 1200W BO H1X-EDWVB | Tronic 8000 T (сухой ТЭН). Тип установки: настенный. Установка: вертикальная. Мощность: 1200 Вт. Объем: 35 л. Тип управления: электронное. Форма: цилиндрическая. Габариты (ВхШхГ): 405х470х470 мм. Вес: 11,8 кг. | 158 | 21% | 124.82
2 | 7736503146 | ES 050-5 1600W BO H1X-EDWRB | Tronic 8000 T (сухой ТЭН). Тип установки: настенный. Установка: горизонтальная/вертикальная. Мощность: 1600 Вт. Объем: 50 л. Тип управления: электронное. Форма: цилиндрическая. Габариты (ВхШхГ): 505х470х470 мм. Вес: 19,2 кг. | 176 | 21% | 139.04
2 | 7736503147 | ES 080-5 2000W BO H1X-EDWRB | Tronic 8000 T (сухой ТЭН). Тип установки: настенный. Установка: горизонтальная/вертикальная. Мощность: 2000 Вт. Объем: 80 л. Тип управления: электронное. Форма: цилиндрическая. Габариты (ВхШхГ): 731х470х490 мм. Вес: 22,5 кг. | 191 | 21% | 150.89
2 | 7736503148 | ES 100-5 2000W BO H1X-EDWRB | Tronic 8000 T (сухой ТЭН). Тип установки: настенный. Установка: горизонтальная/вертикальная. Мощность: 2000 Вт. Объем: 100 л. Тип управления: электронное. Форма: цилиндрическая. Габариты (ВхШхГ): 893х470х490 мм. Вес: 25,8 кг. | 203 | 21% | 160.37
2 | 7736503149 | ES 120-5 2000W BO H1X-EDWRB | Tronic 8000 T (сухой ТЭН). Тип установки: настенный. Установка: горизонтальная/вертикальная. Мощность: 2000 Вт. Объем: 120 л. Тип управления: электронное. Форма: цилиндрическая. Габариты (ВхШхГ): 1028х470х490 мм. Вес: 29,3 кг. | 212 | 21% | 167.48
Настенные газовые котлы с подключением к дымоходу, Gaz 3000 W
1 | 7713230147 | ZW 24-2KE | Gaz 3000 W 2-х контурный / мощность 24 кВт / ГВС -10 л/мин (ограничена принудительно) ΔT=26°C, откр. камера сгорания. Плавная регулировка мощности (7-22,3 кВт), защита от замерзания, заклинивания насоса, перегрева теплообменника, пропадания тяги. Самодиагностика. В комплекте монтажная планка. Размеры 700 x 400 x 298 мм. Вес 28 кг | 627 | 17% | 520.41
1 | 7713230146 | ZW 28-2KE | Gaz 3000 W 2-х контурный / мощность 26 кВт / ГВС -12 л/мин (ограничена принудительно) ΔT=26°C, откр. камера сгорания. Плавная регулировка мощности (10-25,6 кВт), защита от замерзания, заклинивания насоса, перегрева теплообменника, пропадания тяги. Самодиагностика. В комплекте монтажная планка. Размеры 700 x 400 x 298 мм. Вес 28 кг | 754 | 17% | 625.82
1 | 7712230059 | ZS 28-2KE | Gaz 3000 W одноконтурный для подключения к бойлеру типа ST / мощность 26 кВт / откр. камера сгорания. Плавная регулировка мощности (10-25,6 кВт), защита от замерзания, заклинивания насоса, перегрева теплообменника, пропадания тяги. Самодиагностика. В комплекте монтажная планка. Размеры 700 x 400 x 298 мм. Вес 28 кг | 722 | 17% | 599.26
Настенные газовые котлы с подключением к дымоходу, Gaz 4000 W | [5 empty] | 0
1 | 7716010216 | ZWA 24-2 K | Gaz 4000 W 2-х контурный / мощность 24,4 кВт / ГВС -17,1 л/мин ΔT=20°C, откр. камера сгорания. Плавная регулировка мощности (7,8-24,4 кВт), защита от замерзания, заклинивания насоса, перегрева теплообменника, пропадания тяги. Битермический теплообменник. Размеры 750 x 400 x 355 мм. Вес 33 кг | 497 | 17% | 412.51
Настенные газовые котлы с закрытой камерой сгорания, Gaz 6000 W | [5 empty] | 0
1 | 7736900167 | WBN 6000-18C RN | Газовый настенный котел для отопления 18 кВт и ГВС 18 кВт с закрытой камерой сгорания • Двухконтурного исполнения с пластинчатым теплообменником • Бесступенчатая автоматическая регулировка мощности в режиме отопления и режиме ГВС 5,4-18 кВт • Электронная плата котла с защитой от падения и скачков напряжения от 165 до 255 В • Стабильная работа при давлении газа 9-35 мбар • Бесступенчатый модулируемый вентилятор с датчиком контроля скорости вращения • Датчик давления защищающий котел от эксплуатации без теплоносителя • Габариты 700 x 400 x 299 мм • Вес 36 кг | 553 | 17% | 458.99
1 | 7736900168 | WBN 6000-24C RN | Газовый настенный котел для отопления 24 кВт и ГВС 24 кВт с закрытой камерой сгорания • Двухконтурного исполнения с пластинчатым теплообменником • Бесступенчатая автоматическая регулировка мощности в режиме отопления и режиме ГВС 7,2-24 кВт • Электронная плата котла с защитой от падения и скачков напряжения от 165 до 255 В • Стабильная работа при давлении газа 9-35 мбар • Бесступенчатый модулируемый вентилятор с датчиком контроля скорости вращения • Датчик давления защищающий котел от эксплуатации без теплоносителя • Габариты 700 x 400 x 299 мм • Вес 38 кг | 596 | 17% | 494.68
1 | 7736900293 | WBN 6000-24H RN | Газовый настенный котел для отопления 24 кВт с закрытой камерой сгорания • Одноконтурного исполнения • Бесступенчатая автоматическая регулировка мощности 7,2-24 кВт • Электронная плата котла с защитой от падения и скачков напряжения от 165 до 255 В • Стабильная работа при давлении газа 9-35 мбар • Бесступенчатый модулируемый вентилятор с датчиком контроля скорости вращения • Датчик давления защищающий котел от эксплуатации без теплоносителя • Габариты 700 x 400 x 299 мм • Вес 38 кг | 565 | 17% | 468.95
1 | 7736900672 | WBN6000 -35C RN | Газовый настенный котел для отопления 35 кВт и ГВС 35 кВт с закрытой камерой сгорания • Двухконтурного исполнения с пластинчатым теплообменником • Бесступенчатая автоматическая регулировка мощности в режиме отопления и режиме ГВС 10,2-35 кВт • Электронная плата котла с защитой от падения и скачков напряжения от 165 до 255 В • Стабильная работа при давлении газа 9-35 мбар • Бесступенчатый модулируемый вентилятор с датчиком контроля скорости вращения • Датчик давления защищающий котел от эксплуатации без теплоносителя • Габариты 700 x 400 x 299 мм • Вес 38 кг | 698 | 17% | 579.34
1 | 7736900673 | WBN6000 -35H RN | Газовый настенный котел для отопления 35 кВт с закрытой камерой сгорания • Одноконтурного исполнения • Бесступенчатая автоматическая регулировка мощности 10,2-35 кВт • Электронная плата котла с защитой от падения и скачков напряжения от 165 до 255 В • Стабильная работа при давлении газа 9-35 мбар • Бесступенчатый модулируемый вентилятор с датчиком контроля скорости вращения • Датчик давления защищающий котел от эксплуатации без теплоносителя • Габариты 700 x 400 x 299 мм • Вес 38 кг | 674 | 17% | 559.42
Настенные газовые котлы с подключением к дымоходу, Gaz 7000 W
2 | 7716010580 | ZWC 28-3MFK | Gaz 7000 W 2-х контурн. / 28 кВт / 12 л/мин (ограничена принудительно) ΔT=30°C. Плавная регулировка мощности (8,6-28,0кВт), защита от замерзания, заклинивания насоса, перегрева теплообменника, пропадания тяги. Два режима работы системы ГВС. Вторичный пластинчатый теплообменник для приготовления горячей воды повышенной мощности. Панель управления Heatronic 3. Возможность работы совместно с погодным регулятором FW 100/200 c солнечным конутром. Цифровой дисплей, самодиагностика. Размеры 850 x 440 x 370 мм. Вес 38,5 кг | 955 | 21% | 754.45
2 | 7716010583 | ZSC 24-3MFK | Gaz 7000 W одноконтурный котел / 24 кВт / для работы с бойлером ST 120/160-2. Плавная регулировка мощности (7,3-24,0кВт), защита от замерзания, заклинивания насоса, перегрева теплообменника, пропадания тяги. Функция Эко/Комфорт по ГВС. Панель управления Heatronic 3. Возможность работы совместно с погодным регулятором FW 100/200 c солнечным конутром. Цифровой дисплей, самодиагностика. Размеры 850 x 400 x 370 мм. Вес 38,5 кг | 883 | 21% | 697.57
Настенные газовые котлы с закрытой камерой сгорания, Gaz 7000 W
2 | 7716010579 | ZWC 28-3MFA | Gaz 7000 W 2-х контурн. / 28 кВт / 12 л/мин (ограничена принудительно) ΔT=30°C. Плавная регулировка мощности (8,6-28,0кВт), защита от замерзания, заклинивания насоса, перегрева теплообменника, пропадания тяги. Два режима работы системы ГВС. Вторичный пластинчатый теплообменник для приготовления горячей воды повышенной мощности. Панель управления Heatronic 3. Возможность работы совместно с погодным регулятором FW 100/200 c солнечным конутром. Цифровой дисплей, самодиагностика. Размеры 850 x 440 x 370 мм. Вес 42 кг | 1048 | 21% | 827.92
2 | 7716010581 | ZWC 35-3MFA | Gaz 7000 W 2-х контурн. / 35 кВт / 14 л/мин (ограничена принудительно) ΔT=30°C. Плавная регулировка мощности (12,1-33,3 кВт), защита от замерзания, заклинивания насоса, перегрева теплообменника, пропадания тяги. Два режима работы системы ГВС. Вторичный пластинчатый теплообменник для приготовления горячей воды повышенной мощности. Панель управления Heatronic 3. Возможность работы совместно с погодным регулятором FW 100/200 c солнечным конутром. Цифровой дисплей, самодиагностика. Размеры 850 x 480 x 370 мм. Вес 48 кг | 1103 | 21% | 871.37
2 | 7716010582 | ZSC 24-3 MFA | Gaz 7000 W одноконтурный котел / 24 кВт / для работы с бойлером ST 120/160-2. Плавная регулировка мощности (7,3-24,0кВт), защита от замерзания, заклинивания насоса, перегрева теплообменника, пропадания тяги. Функция Эко/Комфорт по ГВС. Панель управления Heatronic 3. Возможность работы совместно с погодным регулятором FW 100/200 c солнечным конутром. Цифровой дисплей, самодиагностика. Размеры 850 x 400 x 370 мм. Вес 41 кг | 875 | 21% | 691.25
2 | 7716010584 | ZSC 35-3 MFA | Gaz 7000 W одноконтурный котел / 35 кВт / для работы с бойлером ST 120/160-2. Плавная регулировка мощности (12,1-33,3 кВт), защита от замерзания, заклинивания насоса, перегрева теплообменника, пропадания тяги. Функция Эко/Комфорт по ГВС. Панель управления Heatronic 3. Возможность работы совместно с погодным регулятором FW 100/200 c солнечным конутром. Цифровой дисплей, самодиагностика. Размеры 850 x 400 x 370 мм. Вес 46 кг | 971 | 21% | 767.09
Терморегуляторы комнатные для Gaz 3000 W, Gaz 4000 W, Gaz 6000 W, Gaz 7000 W
2 | 7719002144 | TR 12 | Регулятор комнатной температуры TR 12 рекомендуется для двухпозиционного регулирования пламени горелки и управления циркуляционным насосом газовых настенных котлов | 30 | 21% | 23.7
2 | 7719002104 | TRZ 12-2 | Програм. цифровой рег. комнатн. темпер.по дням недели, режим "день/ночь" для выходных. Цифр. дисплей. Калибровка темп-го датчика. Резервное питание. Подсоединение 2х жильным кабелем. 6 временных периодов. Питание от батареек. Нагрузка до 2 А. Напряжение коммутации - 5...250 В. | 99 | 21% | 78.21
2 | 000CR12005 | CR12005 | Програмируемый термостат OpenThermTM. Предустановленные недельные программы с шестью точками переключения. Возможность ручного изменения программы. ЖК дисплей с цифровым и графическим отображением статуса работы. Отображение текущей температуры отопления и ГВС, наружной температуры, индикация статуса работы горелки котла и кодов ошибки. Возможность удаленного сброса ошибки котла (в соответствии с максимально допустимым количеством попыток установленным на плате котла). Использование протокола OpenThermTM. Работает только с Condens 2000 W и Gaz 6000 W. | 87 | 21% | 68.73
Настенные конденсационные котлы Condens 2000 W
1 | 7736900107 | ZWB 24-1 AR | Настенный конденсационный двухконтурный котел с двумя теплообменниками; мощность 25 кВт (тепло/ГВС); горячая вода - 12 л/мин; коэффициент использования энергии 102,5%, дымоходы 60/100 и 80/125; модуль управления Bosch Cotronic 3; автоматика управления OpenThermTM - арт. 000CR12005; светодиодный дисплей; размеры ШхВхГ - 725х440х355 мм.; вес - 37 кг. | 794 | 17% | 659.02
Настенные конденсационные котлы Condens 3000 W
2 | 7716010526 | ZWB 28-3 | Настенный конденсационный двухконтурный котел; мощность 22/28 кВт (тепло/ГВС); горячая вода - 12 л/мин; коэффициент использования энергии 109%; модуль управления Bosch Heatronic 3; светодиодный дисплей; алюминиевый теплообменник; размеры ШхВхГ - 400х850х350 мм.; вес - 43,5 кг. | 999 | 21% | 789.21
Настенные конденсационные котлы Condens 7000 W
2 | 7712231461 | ZSBR 28-3 | Настенный конденсационный одноконтурный котел для работы с бойлером ГВС; мощность 28 кВт; коэффициент использования энергии 109%; модуль управления Bosch Heatronic 3; светодиодный дисплей; алюминиевый теплообменник; приоритет по ГВС; размеры ШхВхГ - 440х850х350 мм.; вес - 40 кг. | 1700 | 21% | 1343
2 | 7738100258 | ZWBR 35-3 A | Двухконтурный котел с двумя теплообменниками. Встроенный отопительный насос и кран подпитки системы отопления. Адаптирован для давления газа 13-20 мбар. Номинальная тепловая мощность 10,2 - 35,3 кВт. ГВС: 15 л/мин. Допустимое давление воды 0,3...10 бар. ВхШхГ 850х440х355 мм | 1789 | 21% | 1413.31
2 | 7712231462 | ZBR 42-3 A | Настенный конденсационный одноконтурный котел для работы с бойлером ГВС; мощность 41 кВт; коэффициент использования энергии 109%; модуль управления Bosch Heatronic 3; светодиодный дисплей; алюминиевый теплообменник; приоритет по ГВС; размеры ШхВхГ - 440х850х350 мм.; вес - 40 кг. | 2023 | 21% | 1598.17
Регуляторы температуры OpenThermTM для котла Condens 2000 W
2 | 000CR12005 | CR12005 | Програмируемый термостат OpenThermTM. Предустановленные недельные программы с шестью точками переключения. Возможность ручного изменения программы. ЖК дисплей с цифровым и графическим отображением статуса работы. Отображение текущей температуры отопления и ГВС, наружной температуры, индикация статуса работы горелки котла и кодов ошибки. Возможность удаленного сброса ошибки котла (в соответствии с максимально допустимым количеством попыток установленным на плате котла). Использование протокола OpenThermTM. Работает только с Condens 2000 W и Gaz 6000 W. | 87 | 21% | 68.73
Регуляторы температуры серии Fx для котлов с Heatronic 3
2 | 7719003516 | FR 10 | Регулятор комнатной температуры без часов. Цифровой дисплей. Отображает температуру, код неисправности. | 58 | 21% | 45.82
2 | 7719003503 | FR 100 | Регулятор комнатной температуры. Для двухконтурных котлов. Буквенно-цифровой дисплей. 6 точек переключения на каждый день. Отображает температуру, код неисправности. Подсветка дисплея. Гелиотермическое приготовление горячей расходной воды. | 127 | 21% | 100.33
2 | 7719003505 | FR 110 | Регулятор комнатной температуры. Для одноконтурных котлов с бойлером. Буквенно-цифровой дисплей. 6 точек переключения на каждый день. Отображает температуру, код неисправности. Подсветка дисплея. Гелиотермическое приготовление горячей расходной воды. Программа термической дезинфекции. Программа оптимизации рециркуляционного насоса. | 186 | 21% | 146.94
2 | 7719003507 | FW 100 | Погодозависимый регулятор температуры. Крепление к стене или установка в Heatronic 3. Буквенно-цифровой дисплей. 6 точек переключения на каждый день. Отображает температуру, код неисправности. Подсветка дисплея. Возможно подключение модулей IPM. Функция подогрева воды в солнечном бойлере. | 197 | 21% | 155.63
2 | 7719003509 | FW 200 | Погодозависимый регулятор температуры. Крепление к стене или установка в Heatronic 3. Буквенно-цифровой дисплей. 6 точек переключения на каждый день. Отображает температуру, код неисправности. Подсветка дисплея. Возможно подключение модулей IPM. Функция подогрева воды и поддержания отопления в солнечном бойлере . Каскад до 4 котлов. Два отопительных контура без дистанционного регулятора. | 384 | 21% | 303.36
2 | 7719003513 | FB 10 | Дистанционный регулятор отопительного контура (по комнатной температуре). Цифровой дисплей. Отображает температуру, код неисправности. | 90 | 21% | 71.1
2 | 7719003511 | FB 100 | Дистанционный регулятор отопительного контура (по комнатной температуре). Работает только с регуляторами FW 100/200. Недельная программа с 6 токами переключения в день. Оптимизация времени работы насоса и кривой нагрева. Подсветка дисплея. | 300 | 21% | 237
Коммутационные модули для котлов с Heatronic 3
2 | 7719003517 | IPM 1 | Коммутационный модуль управления циркуляционными насосами контура отопления и ГВС, насосом контура "котел-бойлер" или насосом и смесителем отопительного конутра со смесителем. Применяется с FW 100/200. Автоматическое конфигурирование. | 232 | 21% | 183.28
2 | 7719003518 | IPM 2 | Коммутационный модуль управления циркуляционными насосами контура отопления и ГВС, насосом контура "котел-бойлер" или насосом и смесителем отопительного конутра со смесителем. Применяется с FW 100/200. Автоматическое конфигурирование. | 373 | 21% | 294.67
2 | 7719003519 | ISM 1 | Модуль для приготовления горячей воды с помощью солнечной установки (совместно с FX-регулятором) | 232 | 21% | 183.28
2 | 7719003520 | ISM 2 | Модуль для приготовления горячей воды и поддержки отопления с помощью солнечной установки (совместно с FX-регулятором) | 290 | 21% | 229.1
2 | 7719002947 | ICM | Базовый каскадный модуль может управлять каскадом из максимум 4 устройств HT III. С помощью 4 модулей возможно каскадное управление системой из максимум 16 устройств HT III. Отопительный агрегат HT III подключается к каскадному модулю. Каскад рассматривается в качестве единого отопительного агрегата системы отопления. 1 каскадный модуль вместе с FW200, 4 каскадных модуля с FW500. | 442 | 21% | 349.18
2 | 7719003522 | IGM | Каскадный модуль IGM (Intelligent Gateway Module) служит для регулирования оборудования каскадной системы с максимально двумя котлами. Котел может быть оборудован системой Heatronic III и одной стороннего производителя отопительного оборудования (1,2,4-интерфейс, 0-10 В - интерфейс или безпотенциальный с 2 точками управления). | 726 | 21% | 573.54
Дымоходы для котлов Gaz 3000, Gaz 4000 W, Gaz 6000 W, Gaz 7000 W диаметром 60/100 мм |  |  |  |  | 21% | 0
2 | 7716050064 | AZ 389 | Коаксиальный горизонтальный комплект, Ø60/100 мм | 35 | 21% | 27.65
2 | 7736995059 | AZ 390 | Коаксиальный удлинитель 350 мм, Ø60/100 | 18 | 21% | 14.22
2 | 7736995063 | AZ 391 | Коаксиальный удлинитель 750 мм, Ø60/100 | 23 | 21% | 18.17
2 | 7736995067 | AZ 392 | Коаксиальный удлинитель 1500 мм, Ø60/100 | 37 | 21% | 29.23
2 | 7736995079 | AZ 393 | Коаксиальный отвод 90°, Ø60/100 | 19 | 21% | 15.01
2 | 7736995071 | AZ 394 | Коаксиальный отвод 45°, Ø60/100 | 34 | 21% | 26.86
Коаксиальные дымоходы для конденсационных котлов Condens мощностью до 30 кВт диаметром 60/100 мм |  |  |  |  | 21% | 0
2 | 7736995011 | AZB 916 | Коаксіальний горизонтальний комплект, 60/100 мм | 64 | 21% | 50.56
2 | 7719003675 | AZB 917 | Коаксиальный вертикальный комплект, Ø60/100 | 111 | 21% | 87.69
2 | 7719003381 | AZB 1093 | Адаптер для подключения дымоходов Ø60/100 к котлам с выходом Ø80/125 | 18 | 21% | 14.22
Коаксиальные дымоходы для конденсационных котлов Condens мощностью более 30 кВт диаметром 80/125 мм |  |  |  |  | 21% | 0
2 | 7716780184 | AZB 931 | Адаптер для подключения коаксиальных дымоходов, Ø80/125 (обязателен для подключения к котлу) | 30 | 21% | 23.7
2 | 7719003673 | AZB 918 | Коаксиальный горизонтальный комплект, Ø80/125 | 176 | 21% | 139.04
2 | 7719003672 | AZB 919 | Коаксиальный вертикальный комплект, Ø80/125 | 192 | 21% | 151.68
2 | 7719002766 | AZB 607/1 | Коаксиальный отвод 90°, Ø80/125 | 46 | 21% | 36.34
2 | 7719002767 | AZB 608/1 | Коаксиальный отвод 45°, Ø80/125 | 88 | 21% | 69.52
2 | 7719002763 | AZB 604/1 | Коаксиальный удлинитель 500 мм, Ø80/125 | 33 | 21% | 26.07
2 | 7719002764 | AZB 605/1 | Коаксиальный удлинитель 1000 мм, Ø80/125 | 44 | 21% | 34.76
2 | 7719002765 | AZB 606/1 | Коаксиальный удлинитель 2000 мм, Ø80/125 | 122 | 21% | 96.38
Котлы электрические Tronic 5000 H
2 | 7738500300 | Tronic 5000 H 4kW | Электрокотел мощностью 4 кВт. Подключение 380 В. Двухступенчатый 4=2+2 кВт с задержкой на включение и последовательным подключением ступеней. В комплекте: расширительный бак (7 л.), подрывной клапан (2,5 бар), трехскоростной циркуляционный насос, датчик давления, автоматический воздухоотводчик. Размеры 550 х 695 х 270 мм. Вес 36 кг. | 737 | 21% | 582.23
2 | 7738500301 | Tronic 5000 H 6kW | Электрокотел мощностью 6 кВт. Подключение 380 В. Двухступенчатый 6=4+2 кВт с задержкой на включение и последовательным подключением ступеней. В комплекте: расширительный бак (7 л.), подрывной клапан (2,5 бар), трехскоростной циркуляционный насос, датчик давления, автоматический воздухоотводчик. Размеры 550 х 695 х 270 мм. Вес 36 кг. | 744 | 21% | 587.76
2 | 7738500302 | Tronic 5000 H 8kW | Электрокотел мощностью 8 кВт. Подключение 380 В. Двухступенчатый 8=4+4 кВт с задержкой на включение и последовательным подключением ступеней. В комплекте: расширительный бак (7 л.), подрывной клапан (2,5 бар), трехскоростной циркуляционный насос, датчик давления, автоматический воздухоотводчик. Размеры 550 х 695 х 270 мм. Вес 36 кг. | 750 | 21% | 592.5
2 | 7738500303 | Tronic 5000 H 10kW | Электрокотел мощностью 10 кВт. Подключение 380 В. Трехступенчатый 10=4+4+2 кВт с задержкой на включение и последовательным независимым подключением ступеней. В комплекте: расширительный бак (7 л.), подрывной клапан (2,5 бар), трехскоростной циркуляционный насос, датчик давления, автоматический воздухоотводчик. Размеры 550 х 695 х 270 мм. Вес 36 кг. | 817 | 21% | 645.43
2 | 7738500304 | Tronic 5000 H 14kW | Электрокотел мощностью 14 кВт. Подключение 380 В. Трехступенчатый 14=6+6+2 кВт с задержкой на включение и последовательным независимым подключением ступеней. В комплекте: расширительный бак (7 л.), подрывной клапан (2,5 бар), трехскоростной циркуляционный насос, датчик давления, автоматический воздухоотводчик. Размеры 550 х 695 х 270 мм. Вес 40 кг. | 819 | 21% | 647.01
2 | 7738500305 | Tronic 5000 H 18kW | Электрокотел мощностью 18 кВт. Подключение 380 В. Трехступенчатый 18=6+6+6 кВт с задержкой на включение и последовательным независимым подключением ступеней. В комплекте: расширительный бак (7 л.), подрывной клапан (2,5 бар), трехскоростной циркуляционный насос, датчик давления, автоматический воздухоотводчик. Размеры 550 х 695 х 270 мм. Вес 40 кг. | 832 | 21% | 657.28
2 | 7738500306 | Tronic 5000 H 22kW | Электрокотел мощностью 22 кВт. Подключение 380 В. Трехступенчатый 22=12+6+4 кВт с задержкой на включение и последовательным независимым подключением ступеней. В комплекте: трехскоростной циркуляционный насос, датчик давления, автоматический воздухоотводчик. Расширительный бак и подрывной клапан необходимо заказывать дополнительно. Размеры 615 х 870 х 335 мм. Вес 48 кг. | 955 | 21% | 754.45
2 | 7738500307 | Tronic 5000 H 24kW | Электрокотел мощностью 24 кВт. Подключение 380 В. Трехступенчатый 24=12+6+6 кВт с задержкой на включение и последовательным независимым подключением ступеней. В комплекте: трехскоростной циркуляционный насос, датчик давления, автоматический воздухоотводчик. Расширительный бак и подрывной клапан необходимо заказывать дополнительно. Размеры 615 х 870 х 335 мм. Вес 48 кг. | 955 | 21% | 754.45
2 | 7738500308 | Tronic 5000 H 30kW | Электрокотел мощностью 30 кВт. Подключение 380 В. Трехступенчатый 30=15+7,5+7,5 кВт с задержкой на включение и последовательным независимым подключением ступеней. В комплекте: трехскоростной циркуляционный насос, датчик давления, автоматический воздухоотводчик. Расширительный бак и подрывной клапан необходимо заказывать дополнительно. Размеры 615 х 870 х 335 мм. Вес 48 кг. | 993 | 21% | 784.47
2 | 7738500309 | Tronic 5000 H 36kW | Электрокотел мощностью 36 кВт. Подключение 380 В. Трехступенчатый 36=18+12+6 кВт с задержкой на включение и последовательным независимым подключением ступеней. В комплекте: трехскоростной циркуляционный насос, датчик давления, автоматический воздухоотводчик. Расширительный бак и подрывной клапан необходимо заказывать дополнительно. Размеры 615 х 870 х 335 мм. Вес 53 кг. | 1287 | 21% | 1016.73
2 | 7738500310 | Tronic 5000 H 45kW | Электрокотел мощностью 45 кВт. Подключение 380 В. Трехступенчатый 45=22,5+15+7,5 кВт с задержкой на включение и последовательным независимым подключением ступеней. В комплекте: трехскоростной циркуляционный насос, датчик давления, автоматический воздухоотводчик. Расширительный бак и подрывной клапан необходимо заказывать дополнительно. Размеры 615 х 870 х 335 мм. Вес 53 кг. | 1311 | 21% | 1035.69
2 | 7738500311 | Tronic 5000 H 60kW | Электрокотел мощностью 60 кВт. Подключение 380 В. Трехступенчатый 60=30+15+15 кВт с задержкой на включение и последовательным независимым подключением ступеней. В комплекте: трехскоростной циркуляционный насос, датчик давления, автоматический воздухоотводчик. Расширительный бак и подрывной клапан необходимо заказывать дополнительно. Размеры 615 х 870 х 335 мм. Вес 62 кг. | 1405 | 21% | 1109.95
Твердотопливные котлы Solid 2000 B-2
2 | 7738500482 | SFU 12 HNS | Стальной котел мощностью 7-13 кВт. Топливо - дерево (влажность до 25%), бурый уголь или прессованное топливо. Верхняя загрузка. Время работы котла от одной загрузки - 4 ч (на номинальной мощности). Потребление топлива - 3,2 кг/ч. КПД - до 84%. Подача/обратка - 1 1/2". Регулировка температуры - автоматическим регулятором тяги. | 743 | 21% | 586.97
2 | 7738500483 | SFU 16 HNS | Стальной котел мощностью 6-16 кВт. Топливо - дерево (влажность до 25%), бурый уголь или прессованное топливо. Верхняя загрузка. Время работы котла от одной загрузки - 3,2 ч (на номинальной мощности). Потребление топлива - 4 кг/ч. КПД - до 78%. Подача/обратка - 1 1/2". Регулировка температуры - автоматическим регулятором тяги. | 791 | 21% | 624.89
2 | 7738500484 | SFU 20 HNS | Стальной котел мощностью 6-20 кВт. Топливо - дерево (влажность до 25%), бурый уголь или прессованное топливо. Верхняя загрузка. Время работы котла от одной загрузки - 3,8 ч (на номинальной мощности). Потребление топлива - 4,9 кг/ч. КПД - до 78%. Подача/обратка - 1 1/2". Регулировка температуры - автоматическим регулятором тяги. | 938 | 21% | 741.02
2 | 7738500485 | SFU 24 HNS | Стальной котел мощностью 7-24 кВт. Топливо - дерево (влажность до 25%), бурый уголь или прессованное топливо. Верхняя загрузка. Время работы котла от одной загрузки - 3,2 ч (на номинальной мощности). Потребление топлива - 5,9 кг/ч. КПД - до 78%. Подача/обратка - 1 1/2". Регулировка температуры - автоматическим регулятором тяги. | 973 | 21% | 768.67
2 | 7738500486 | SFU 27 HNS | Стальной котел мощностью 8-27 кВт. Топливо - дерево (влажность до 25%), бурый уголь или прессованное топливо. Верхняя загрузка. Время работы котла от одной загрузки - 3,8 ч (на номинальной мощности). Потребление топлива - 6,6 кг/ч. КПД - до 78%. Подача/обратка - 1 1/2". Регулировка температуры - автоматическим регулятором тяги. | 990 | 21% | 782.1
2 | 7738500487 | SFU 32 HNS | Стальной котел мощностью 9-32 кВт. Топливо - дерево (влажность до 25%), бурый уголь или прессованное топливо. Верхняя загрузка. Время работы котла от одной загрузки - 3,2 ч (на номинальной мощности). Потребление топлива - 7,9 кг/ч. КПД - до 78%. Подача/обратка - 1 1/2". Регулировка температуры - автоматическим регулятором тяги. | 1007 | 21% | 795.53
2 | 7742111080 | K 32-1 S62 | Стальной котел мощностью 9-28 кВт. Топливо - дерево (влажность до 28%) или прессованное топливо. Верхняя загрузка. Время работы котла от одной загрузки - 4,1 ч (на номинальной мощности). Потребление топлива - 6,6 кг/ч. КПД - до 82%. Подача/обратка - 1 1/2". Регулировка температуры - автоматическим регулятором тяги. | 1106 | 21% | 873.74
2 | 7742111081 | K 45-1 S62 | Стальной котел мощностью 18-45 кВт. Топливо - дерево (влажность до 28%) или прессованное топливо. Верхняя загрузка. Время работы котла от одной загрузки - 7,5 ч (на номинальной мощности). Потребление топлива - 10,6 кг/ч. КПД - до 82%. Подача/обратка - 1 1/2". Регулировка температуры - автоматическим регулятором тяги. | 1420 | 21% | 1121.8
Твердотопливные котлы Solid 3000 H
2 | 7742111100 | K 20-1 G62 | Чугунный котел мощностью 20 кВт. Топливо - дерево (влажность до 20%), высококачественный уголь (18 кВт) или кокс (20 кВт, фракция 10-40 мм). Увеличенное загрузочное окно для топлива - деревянных поленьев. Время работы котла от одной загрузки - 4 ч (на номинальной мощности). Потребление топлива - 4,85 кг/ч. КПД - до 80%. Применение бурого угля запрещено. Подача/обратка - 2". Регулировка температуры - автоматическим регулятором тяги. | 942 | 21% | 744.18
2 | 7742111101 | K 26-1 G62 | Чугунный котел мощностью 26 кВт. Топливо - дерево (влажность до 20%), высококачественный уголь (24 кВт) или кокс (26 кВт, фракция 10-40 мм). Увеличенное загрузочное окно для топлива - деревянных поленьев. Время работы котла от одной загрузки - 4 ч (на номинальной мощности). Потребление топлива - 6,3 кг/ч. КПД - до 80%. Применение бурого угля запрещено. Подача/обратка - 2". Регулировка температуры - автоматическим регулятором тяги. | 1060 | 21% | 837.4
2 | 7742111102 | K 32-1 G62 | Чугунный котел мощностью 32 кВт. Топливо - дерево (влажность до 20%), высококачественный уголь 30 кВт) или кокс (32 кВт, фракция 10-40 мм). Увеличенное загрузочное окно для топлива - деревянных поленьев. Время работы котла от одной загрузки - 4 ч (на номинальной мощности). Потребление топлива - 7,38 кг/ч. КПД - до 80%. Применение бурого угля запрещено. Подача/обратка - 2". Регулировка температуры - автоматическим регулятором тяги. | 1170 | 21% | 924.3
2 | 7742111103 | K 36-1 G62 | Чугунный котел мощностью 36 кВт. Топливо - дерево (влажность до 20%), высококачественный уголь 32 кВт) или кокс (36 кВт, фракция 10-40 мм). Увеличенное загрузочное окно для топлива - деревянных поленьев. Время работы котла от одной загрузки - 4 ч (на номинальной мощности). Потребление топлива - 8,3 кг/ч. КПД - до 80%. Применение бурого угля запрещено. Подача/обратка - 2". Регулировка температуры - автоматическим регулятором тяги. | 1265 | 21% | 999.35
2 | 7742111104 | K 42-1 G62 | Чугунный котел мощностью 42 кВт. Топливо - дерево (влажность до 20%), высококачественный уголь (40 кВт) или кокс (42 кВт, фракция 10-40 мм). Увеличенное загрузочное окно для топлива - деревянных поленьев. Время работы котла от одной загрузки - 4 ч (на номинальной мощности). Потребление топлива - 9,92 кг/ч. КПД - до 80%. Применение бурого угля запрещено. Подача/обратка - 2". Регулировка температуры - автоматическим регулятором тяги. | 1367 | 21% | 1079.93
Твердотопливные котлы Solid 3000 H-2 |  |  |  |  | 21% | 0
2 | 7738500155 | SFU 20 HNC | Чугунный котел мощностью 20 кВт для работы на коксе, каменном угле (18 кВт) и древесине (16 кВт). Увеличенное загрузочное окно с выбором крепления дверцы (правостороннее/левостороннее). Время работы котла от одной загрузки - около 4 ч (на номинальной мощности). Потребление топлива - 4,85 кг/ч. КПД - до 82%. Применение бурого угля запрещено. Регулировка температуры - автоматическим регулятором тяги. | 1381 | 21% | 1090.99
2 | 7738500156 | SFU 25 HNC | Чугунный котел мощностью 25 кВт для работы на коксе, каменном угле (22 кВт) и древесине (19 кВт). Увеличенное загрузочное окно с выбором крепления дверцы (правостороннее/левостороннее). Время работы котла от одной загрузки - около 4 ч (на номинальной мощности). Потребление топлива - 4,85 кг/ч. КПД - до 82%. Применение бурого угля запрещено. Регулировка температуры - автоматическим регулятором тяги. | 1552 | 21% | 1226.08
2 | 7738500157 | SFU 32 HNC | Чугунный котел мощностью 32 кВт для работы на коксе, каменном угле (28 кВт) и древесине (25 кВт). Увеличенное загрузочное окно с выбором крепления дверцы (правостороннее/левостороннее). Время работы котла от одной загрузки - около 4 ч (на номинальной мощности). Потребление топлива - 4,85 кг/ч. КПД - до 82%. Применение бурого угля запрещено. Регулировка температуры - автоматическим регулятором тяги. | 1717 | 21% | 1356.43
2 | 7738500158 | SFU 40 HNC | Чугунный котел мощностью 40 кВт для работы на коксе, каменном угле (36 кВт) и древесине (32 кВт). Увеличенное загрузочное окно с выбором крепления дверцы (правостороннее/левостороннее). Время работы котла от одной загрузки - около 4 ч (на номинальной мощности). Потребление топлива - 4,85 кг/ч. КПД - до 82%. Применение бурого угля запрещено. Регулировка температуры - автоматическим регулятором тяги. | 1848 | 21% | 1459.92
Солнечный коллектор Solar 4000 TF
2 | 8718532282 | FCC220-2V | Солнечный коллектор общей площадью - 2,09 кв.м.; полезная площадь - 1,94 кв.м.; площадь абсорбции - 1,92 кв.м.; КПД - 76.1%; покрытие - высокоселективное; применение - ГВС и поддержка отопления; тип установки - вертикальный; вес - 30 кг.; ДхШхВ - 2026х1032х67 мм. | 554 | 21% | 437.66
Крепежные системы (cкатная крыша и плоская крыша) для FCB-1S
2 | 7709600087 | WMT1 | Крепежная система (основная), cкатная крыша, требуется один комплект для каждого первого коллектора в ряду для установки на наклонной или на плоской кровле | 47 | 21% | 37.13
2 | 7709600088 | WMT2 | Крепежная система (дополнительная), cкатная крыша, требуется один комплект для каждого следующего коллектора в ряду для установки на наклонной или на плоской кровле | 55 | 21% | 43.45
2 | 7747025399 | FKF10 | Основной комплект опорной стоечной конструкции для FCC220-2V. Необходимое количество: 1 комплект для первого коллектора в ряду. Состав комплекта: профильный каркас из алюминия с возможностью настройки угла наклона коллектора 15°, 20° или 35°; для установки коллектора необходимо доукомлектовать WMT1; для крепления на кровле необходимо докомплектовать крепежными комплектами FKA3, FKA4 или FKA9 в зависимости от типа кровли | 164 | 21% | 129.56
2 | 7747025401 | FKF12 | Дополнительный комплект опорной стоечной конструкции для FCC220-2V. Необходимое количество: 1 комплект для каждого дополнительного коллектора в ряду. Состав комплекта: профильный каркас из алюминия с возможностью настройки угла наклона коллектора 15°, 20° или 35°; для установки коллектора необходимо доукомлектовать WMT2; для крепления на кровле необходимо докомплектовать крепежными комплектами FKA3, FKA4 или FKA9 в зависимости от типа кровли | 134 | 21% | 105.86
2 | 7747025402 | FKF13 | Дополнительный комплект опорной стоечной конструкции для FCC220-2V. При снеговой нагрузке более 2 кН/м2. Необходимое количество: 1 комплект для каждого коллектора. Состав комплекта: профильный каркас из алюминия с возможностью настройки угла наклона коллектора 15°, 20° или 35°; для использования с комплектами опорной стоечной конструкции FKF10 или FKF12; для крепления на кровле необходимо докомплектовать крепежными комплектами FKA3, FKA4 или FKA9 в зависимости от типа кровли | 69 | 21% | 54.51
2 | 7747025403 | FKF14 | Дополнительный комплект стоек для стоечной конструкции для FCC220-2V. При снеговой нагрузке более 2 кН/м2. Необходимое количество: 1 комплект для каждого коллектора. Состав комплекта: профильный стойка из алюминия; для использования с комплектами опорной стоечной конструкции FKF10, FKF12 или FKF13. | 44 | 21% | 34.76
2 | 7739300436 | FKA 3 | Комплект креплений для FCC220-2V для монтажа поверх кровли для профильной черепицы | 92 | 21% | 72.68
2 | 7739300439 | FKA 4 | Комплект креплений для FCC220-2V для монтажа поверх кровли для гофрированного листа или шифера | 106 | 21% | 83.74
2 | 7739300281 | FKA 9 | Комплект креплений для FCC220-2V для монтажа поверх кровли для битумной черепицы, гонта или кровельного железа | 91 | 21% | 71.89
Солнечные баки-накопители
2 | 8718545270 | WSTB 200-S | Eмкостный водонагреватель с напорным эмалированным резервуаром из стали и теплоизоляцией на 200 л. 2 теплообменника: вверху - для отопительного котла, внизу - для гелиоколлекторов. | 997 | 21% | 787.63
2 | 8718545276 | WSTB 300-SC | Eмкостный водонагреватель с напорным эмалированным резервуаром из стали и теплоизоляцией на 291 л. 2 теплообменника: вверху - для отопительного котла, внизу - для гелиоколлекторов. | 1243 | 21% | 981.97
2 | 8718541910 | WST 400-5SCE | Eмкостный водонагреватель с напорным эмалированным резервуаром из стали и теплоизоляцией на 400 л. 2 теплообменника: вверху - для отопительного котла, внизу - для гелиоколлекторов. Возможность установки электротэна | 1520 | 21% | 1200.8
2 | 7739301348 | WST SK 500-1S | Eмкостный водонагреватель с напорным эмалированным резервуаром из стали и теплоизоляцией на 500 л. 2 теплообменника: вверху - для отопительного котла, внизу - для гелиоколлекторов | 1396 | 21% | 1102.84
Насосная станция (гелиотермотехника)
2 | 7735600033 | AGS 10E-2 | Одноконтурная комплексная гелиостанция AGS 10E-2 для обслуживания до 10 коллекторов (до 500 л/ч); для привязки второго гелиоколлекторного поля или второго потребителя к гелиоконтуру; высокоэффективный энергосберегающий циркуляционный насос с высотой подачи до 7 м.; запорный кран с термометром и гравитационным тормозом в обратном трубопроводе; предохранительный клапан 6 бар с манометром; место подключения для мембранного компенсационного бака; арматура для промывки и заправки; индикатор объёмного потокa 1...12 л/мин; фитинги 15/22 мм; настенное крепление, в т.ч. теплоизоляция | 522 | 21% | 412.38
2 | 7735600124 | AGS 10-2 | Двухконтурная комплексная гелиостанция AGS 10-2 для обслуживания до 10 коллекторов (до 500 л/ч); высокоэффективный энергосберегающий циркуляционный насос с высотой подачи до 7 м.; запорный кран с термометром и гравитационным тормозом в прямом и обратном трубопроводе; предохранительный клапан 6 бар с манометром; место подключения для мембранного компенсационного бака; арматура для промывки и заправки; встроенный воздухоотводчик; индикатор объёмного потокa 1...12 л/мин; фитинги 15/22 мм; настенное крепление, в т.ч. теплоизоляция | 652 | 21% | 515.08
Автоматика управления солнечными коллекторами
2 | 7735600123 | B-sol 100-2 | Терморегулятор для гелиотермических установок с одним потребителем; жидкокристаллический дисплей с подсветкой и анимированными пиктограммами отопительной установки; контроль правильности функционирования; коммутационный выход для подключения высокоэффективного энергосберегающего циркуляционного насоса; настройка гестерезиса температур 4...20 K и ограничения температуры бойлера в диапазоне 20...90°C | 248 | 21% | 195.92
Баки косвенного нагрева горячей воды для подключения к настенным котлам
2 | 7719003444 | ST 120-2E | Бак косвенного нагрева 120 л, 25 кВт, для настенных котлов, прямоугольный | 742 | 21% | 586.18
2 | 7719003445 | ST 160-2E | Бак косвенного нагрева 160 л, 25 кВт, для настенных котлов, прямоугольный | 874 | 21% | 690.46
Баки косвенного нагрева горячей воды для подключения к напольным и настенным котлам |  |  |  |  | 21% | 0
2 | 8718543216 | WST 120-5O | Бак косвенного нагрева 120 л, 25 кВт, цилиндрический | 771 | 21% | 609.09
Баки косвенного нагрева горячей воды для подключения к напольным котлам
2 | 8718543056 | WST 120-5C | Бак косвенного нагрева 120 л, 26 кВт, цилиндрический | 789 | 21% | 623.31
2 | 8718545251 | WSTB 160 | Бак косвенного нагрева 160 л, 34 кВт, цилиндрический | 598 | 21% | 472.42
2 | 8718545259 | WSTB 200 | Бак косвенного нагрева 200 л, 39 кВт, цилиндрический | 677 | 21% | 534.83
2 | 8718545265 | WSTB 300-C | Бак косвенного нагрева 300 л, 45 кВт, цилиндрический | 819 | 21% | 647.01
2 | 8718541927 | WST 400-5C | Бак косвенного нагрева 400 л, 60 кВт, цилиндрический | 1235 | 21% | 975.65
2 | 8718574041 | SK 500-3 ZB | Бак косвенного нагрева 500 л, 78 кВт, цилиндрический | 1656 |  | 1308.24